**Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 21/TECH/2021 z dn. 08.09.2021 r.**

**Specyfikacja przedmiotu zamówienia w związku z realizacją projektu pt.**

**„Opracowanie technologii wytwarzania materiałów funkcjonalnych do zastosowań   
w bezkrzemowych ogniwach fotowoltaicznych”, na podstawie umowy o dofinansowanie TECHMATSTRATEG2/409122/3/NCBR/2019 z dnia 07.05.2019 r. realizowanego w ramach Strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Nowoczesne technologie materiałowe” TECHMATSTRATEG.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA – Zakup czystych metali i stopów metali w postaci tarcz** | | | | |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Specyfikacja** | **Ilość** | **Jednostka** |
| **1** | **Miedź (Cu)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * czystość min. 4N (99.99%) | **2** | **szt.** |
| **2** | **Cynk (Zn)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * czystość min. 4N (99.99%) | **2** | **szt.** |
| **3** | **Cyna (Sn)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * czystość min. 4N (99.99%) | **2** | **szt.** |
| **4** | **Molibden (Mo)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * czystość min. 3N5 (99.95%) | **2** | **szt.** |
| **5** | **Stop glinowo-srebrowy  (Al-Ag)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * skład stopu Al-Ag 80/20% wagowo * czystość min. 4N (99.99%) | **2** | **szt.** |
| **6** | **Nikiel (Ni)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * czystość min. 4N (99.99%) | **2** | **szt.** |
| **7** | **Tlenek cynku (ZnO)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * czystość min. 4N (99.99%) | **2** | **szt.** |
| **8** | **Tlenek indowo-cynowy (ITO)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * stop In2O3/SnO2 o stosunku masowym 97/3 | **2** | **szt.** |
| **9** | **Tlenek glinowo-cynkowy (AZO)** | * średnica 140 mm * grubość 10 mm * obrobiona zgodnie z rysunkiem 2021.05.10-01 (Załącznik nr 2) * stop ZnO/Al2O3 o stosunku masowym 98/2 | **2** | **szt.** |

**FORMULARZ OFERTOWY**

………………... *(miejscowość, data)* ………………...

## **Oferent:**

……………………….………………………….……………………....

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

*(pełna nazwa wykonawcy i adres do korespondencji)*

tel.:……………….……………………………….

e-mail: ………….……………………………….

…………………………………………………………………

……………………………….…………………………………

*(osoba do kontaktu po stronie oferenta, imię nazwisko, tel.)*

**OFERTA**

**w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 21/TECH/2021 z dnia 08.09.2021 r.**

1. **Zakres dostawy objętej ofertą:**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1. **Termin realizacji przedmiotu zamówienia** (liczony od dnia zawarcia umowy w dniach kalendarzowych)

Najpóźniej do:

……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………...

1. **Cena:**

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia netto wraz z symbolem waluty: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………, słownie:.........................................................................................................................................................………………..…………………………………………………………………………………….....................................................................................

Podatek VAT wraz z symbolem waluty:

…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
słownie:……………………………………………………………………………………………………..…………………………...…………………………………………………………………………................................................................................................

Oferowana cena łączna przedmiotu zamówienia brutto wraz z symbolem waluty: ……………………………………………………………………………………………………... słownie:……………………………………………………………………………………………………..…………………………...…………………………………………………………………………................................................................................................

1. **Uwagi:**

……………………………………………………………………………................................................................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………….

*(pieczęć i czytelny podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentacji oferenta)*

**OŚWIADCZENIA OFERENTA:**

Niniejszym oświadczam, że oferent ……………..…. (nazwa oferenta):

1. zatrudnia personel posiadający niezbędną wiedzą i doświadczenie konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia;
2. posiada potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia;
3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.

Niniejszym oświadczam, że przedłożona oferta jest zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr **21/TECH/2021** z dnia **08.09.2021 r.**

…………………………………………………………….

*(pieczęć i czytelny podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentacji oferenta)*

**OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH   
Z CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU TECHNOLOGII DLA PRZEMYSŁU S.A.**

Ja, niżej podpisany/a[[1]](#footnote-2)\*……………………… działający/a[[2]](#footnote-3)\* w imieniu ………………..……… *(nazwa oferenta)*, niniejszym oświadczam o braku powiązań kapitałowych i/lub osobowych z firmą Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., rozumianych jako wzajemne powiązania między Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. i/lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. i/lub osobami wykonującymi w imieniu Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A. (dalej: CBRTP S.A.) czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta a mną jako oferentem, polegające w szczególności na:

1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. byciu podmiotem pozostającym z CBRTP S.A. lub członkami jej organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności   
   w wyborze oferenta, w szczególności w pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika   
   u zamawiającego
4. powiązaniu lub byciu jednostką zależną, współzależną lub dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342, ze zm.),
5. byciu podmiotem powiązanym [[1]](https://www.cbrtp.pl/zapytanie-ofertowe-nr-19-tech-2020-z-dnia-21-10-2020-r-na-zakup-odczynnikow-chemicznych/#_ftn1) lub podmiotem partnerskim[[2]](https://www.cbrtp.pl/zapytanie-ofertowe-nr-19-tech-2020-z-dnia-21-10-2020-r-na-zakup-odczynnikow-chemicznych/" \l "_ftn2)w stosunku do zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (Dz.U.UE.L.2014.187.1),
6. byciu podmiotem powiązanym osobowo z zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221, ze zm.)

…………………………………………………………….

*(pieczęć i czytelny podpis osoby*

*upoważnionej do reprezentacji oferenta)*

**[[1]](https://www.cbrtp.pl/zapytanie-ofertowe-nr-19-tech-2020-z-dnia-21-10-2020-r-na-zakup-odczynnikow-chemicznych/" \l "_ftnref1)** **Przedsiębiorstwa powiązane** oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków:

a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;

b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;

c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki;

d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

**[[2]](https://www.cbrtp.pl/zapytanie-ofertowe-nr-19-tech-2020-z-dnia-21-10-2020-r-na-zakup-odczynnikow-chemicznych/" \l "_ftnref2)** **Przedsiębiorstwa partnerskie** oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu ust. 3 i między którymi istnieją następujące związki: przedsiębiorstwo działające na rynku wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego przedsiębiorstwa działającego na rynku niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie.

1. \* niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-2)
2. [↑](#footnote-ref-3)